## BASIC
Standard base |  |  | Per raggiungere lo standard Base, bisogna spuntare tutte le caselle blu (quando possibile).
Fase 1 | Piano per un Edificio Sostenibile | Fatto? √, NO o N/A
• Preparare un PIANO di sostenibilità, identificando le azioni immediate, i progetti di manutenzione e i progetti di investimento
• Raccogliere INFORMAZIONI. Registrare il consumo mensile di energia.
Fase 2 | Isolamento: ridurre la richiesta di energia dell'edificio
• Identificare le azioni immediate (se presenti) per isolare i TETTI, le terrazze e i MURI. Attuarle ed elencare i passi successivi.
• Identificare le azioni immediate (se presenti) per migliorare le PORTE e le FINESTRE. Attuarle ed elencare i passi successivi.
Fase 3 | Efficienza: ridurre l'utilizzo di energia dell'edificio
• Informarsi al meglio sui sistemi di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE. Identificare le azioni immediate (ad esempio, timer, termostati e sistemi di controllo migliori). Attuarle ed elencare i passi successivi.
• Elencare tutti i sistemi di ILLUMINAZIONE e i loro sistemi di controllo. Identificare le azioni immediate (ad esempio, i sensori di movimento e i timer). Attuarle ed elencare i passi successivi.
• Informarsi al meglio sui sistemi per il RISCALDAMENTO DELL'ACQUA. Identificare le azioni immediate (ad esempio, timer, termostati e sistemi di controllo migliori). Attuarle ed elencare i passi successivi.
• Informarsi al meglio sui sistemi di VENTILAZIONE. Identificare le azioni immediate (ad esempio, timer migliori e sensori di CO2). Attuarle ed elencare i passi successivi.
• Informarsi al meglio sugli ALTRI SISTEMI (ascensori, server, sicurezza, catering, apparecchiature elettrice ecc.). Identificare le azioni immediate. Attuarle ed elencare i passi successivi.
Fase 4 | Energie rinnovabili: creare la propria energia
• Informarsi sui sistemi di generazione di energie RINNOVABILI (pannelli solari, pannelli fotovoltaici, o più raramente pale eoliche). Identificare i passi successivi.
• Informarsi sulle POMPE DI CALORE come sostituti di caldaie e raffreddatori. Identificare i passi successivi.
• Passare ad un fornitore di ELETTRICITÀ sostenibile, se possibile.
Fase 5 | Sostenere la biodiversità e ridurre il consumo di acqua
• Installare delle FIORIERE nelle aree dell'edificio, dove possibile. Identificare delle opportunità per nuove piante o per creare dei TETTI VERDI.
• Installare delle cisterne per raccogliere l'ACQUA PIOVANA, dove possibile.
NOTE
'Attuare" significa iniziare a fare degli ordini a riguardo in modo che da dare un inizio al progetto.
Includere le azioni immediate che sono state apportate negli ultimi 5 anni.

## INTERMEDIATE
Standard Intermedio |  |  | Per raggiungere lo standard Intermedio, bisogna spuntare tutte le caselle gialle (quando possibile).
Fase 1 | Un piano per un Edificio Sostenibile | Fatto? √, NO o N/A
• Sviluppare il PIANO di Sostenibilità con l’aiuto di professionisti. Completare le azioni immediate e iniziare i Progetti di Manutenzione.
• Dove possibile, installare dei SOTTO-CONTATORI per mostrare chiaramente l’utilizzo effettivo di energia.
Fase 2 | Isolamento: l’edificio avrà bisogno di meno energia
• Identificare i Progetti di Manutenzione (se presenti) per isolare i TETTI, le terrazze e i MURI. Attuarli e fare mente locale per le fasi successive.
• Identificare i Progetti di Manutenzione (se presenti) per efficientare le PORTE e le FINESTRE. Attuarli e fare mente locale per le fasi successive.
Fase 3 | Efficienza: l’edificio utilizzerà meno energia
•Identificare i Progetti di Manutenzione per i sistemi di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE e avviarli.
• Identificare i Progetti di Manutenzione per i sistemi di ILLUMINAZIONE e avviarli.
• Identificare i Progetti di Manutenzione per i sistemi di RISCALDAMENTO DELL’ACQUA e avviarli.
• Identificare i Progetti di Manutenzione per i sistemi di VENTILAZIONE e avviarli.
• Identificare i Progetti di Manutenzione per ALTRI SISTEMI e avviarli.
Fase 4 | Energie rinnovabili: l’edificio produrrà da sé l’energia necessaria
• Cercare l’aiuto di professionisti per confermare l’effettiva attuabilità dei sistemi di energia RINNOVABILE. Fare mente locale per le fasi successive.
• Cercare l’aiuto di professionisti per confermare l’effettiva attuabilità delle POMPE DI CALORE che come sostitute di caldaie e raffreddatori. Fare mente locale per le fasi successive.
• Identificare i sistemi che possano passare dall’uso di combustibili fossili all’uso di ELETTRICITÀ.
Fase 5 | Sostenere la biodiversità e utilizzare meno acqua
• Creare delle nuove ZONE VERDI. Cercare l’aiuto di professionisti per confermare l’effettiva attuabilità dei TETTI VERDI. Fare mente locale per le fasi successive.
• Identificare i Progetti di Manutenzione per ridurre L’UTILIZZO DI ACQUA e attuarli.
NOTE
'Attuare" significa iniziare a fare degli ordini a riguardo in modo che da dare un inizio al progetto.
Incluedere i Progetti di Manutenzione avviati negli scorsi 5 anni.

## ADVANCED
Standard Avanzato |  |  | Per raggiungere lo standard Avanzato, bisogna spuntare tutte le caselle verdi (quando possibile).
Fase 1 | Un piano per un Edificio Sostenibile | Fatto? √, NO o N/A
Iniziare un Progetto Capitale per attuare il PIANO di Sostenibilità, raccogliere fondi e ottenere i permessi necessari.
Gestire i REGISTRI del consumo di energia per confrontare il risparmio previsto di energia con l’effettiva energia risparmiata.
Fase 2 | Isolamento: l’edificio avrà bisogno di meno energia
Attuare tutti i lavori possibili per migliorare l’isolamento dei TETTI, delle terrazze e dei MURI.
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare le PORTE e le FINESTRE.
Fase 3 | Efficienza: l’edificio utilizzerà meno energia
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare energeticamente i sistemi di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare energeticamente i sistemi di ILLUMINAZIONE.
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare energeticamente i sistemi di RISCALDAMENTO DELL’ACQUA.
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare energeticamente i sistemi di VENTILAZIONE.
Attuare tutti i lavori possibili per efficientare energeticamente gli ALTRI SISTEMI.
Fase 4 | Energie rinnovabili: l’edificio produrrà da sé l’energia necessaria
Installare dei sistemi generatori di energia elettrica RINNOVABILE, se sono parte del Piano di Sostenibilità.
Installare dove possibile delle POMPE DI CALORE, se sono parte del Piano di Sostenibilità.
Convertire i sistemi di generazione di energia dove possibile, per passare dall’uso di combustibili fossili all’ELETTRICITÀ.
Fase 5 | Sostenere la biodiversità e utilizzare meno acqua
Creare delle nuove ZONE VERDI, con aiuole e TETTI VERDI dove possibile.
Installare sistemi di riciclo dell’ACQUA PIOVANA o delle ACQUE GRIGIE dove possibile.

## Building Survey Tool
Theatre Green Book • Strumento di valutazione dell'edificio
data di pubblicazione: | 240321
Leggere la domanda nella colonna Domanda
Se la risposta è NO (o perché il lavoro è già stato fatto o perché non è rilevante la sua attuazione per l'edificio in questione), cancellare o nascondere l'intera fila (click con il tasto destro sulla fila, 'nascondi')
Se la risposta è SÌ (o FORSE), inserire il nome del luogo nella colonna Luogo
Se si tratta di più luoghi, aggiungere delle file (click con il tasto destro sulla fila, 'inserisci')
Green Project | Domanda | Luogo | Azione | Prossimi passi | Note
1 AZIONI IMMEDIATE
ISOLATO
Semplice isolamento del tetto | C'è un attico in cui si possa facilmente installare del materiale isolante? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Isolamento del tetto | Trovare un esperto edile per valutazioni e preventivo | Non coprire gli elementi di fissaggio o le attrezzature che devono essere ispezionate dall'alto. Ad esempio, i soffitti storici in gesso spesso devono essere ispezionati dall'alto, e l'isolamento può rendere più difficile questa operazione.
Isolamento delle pareti a intercapedine | L'edificio risale alla metà del XX secolo e ha delle pareti a intercapedine (muri costruiti con due strati di mattoni e uno spazio tra di loro)? | vd. sopra | Isolamento della parete in intercapedine a iniezione | Trovare un esperto edile per valutazioni e preventivo | Se non si è sicuri, rivolgersi a un professionista. Se le pareti sono esposte a forti piogge o allagamenti, è bene rivolgersi a un professionista, poiché l'isolamento delle pareti a intercapedine può renderle meno impermeabili.
Impermeabilizzazione delle porte contro le correnti d'aria | L'edificio ha porte esterne non impermeabilizzate contro le correnti d'aria? | vd. sopra | Impermeabilizzazione contro le correnti d'aria | Trovare un esperto edile per valutazioni e preventivo
Impermeabilizzazione delle finestre | L'edificio ha finestre non impermeabilizzate contro le correnti d'aria? | vd. sopra | Impermeabilizzazione contro le correnti d'aria | Trovare un esperto edile per valutazioni e preventivo
Tende d'aria nelle porte d'ingresso | L'edificio ha porte esterne che rimangono aperte spesso e in cui si possa costruire una bussola o delle porte girevoli? | vd. sopra | Installazione di tende d'aria per evitare dispersione di calore | Trovare un esperto edile per valutazioni e preventivo | Una tenda d'aria crea una barriera di aria calda all'entrata. Le tubature e il cablaggio in spazi storici dovranno essere accuratamente e accortamente progettati e pianificati.
EFFICIENTE
Ottimizzazione del voltaggio | Avete un fornitore di elettricità senza ottimizzazione della tensione? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Installazione di ottimizzatore di voltaggio | Trovare un elettricista per valutazioni, consigli e preventivo | L'ottimizzazione del voltaggio riduce il consumo di energia controllando il voltaggio di molti strumenti.
Sistemi di riscaldamento "smart" | È possibile sistemare i termostati e i timer per assicurarsi di stare riscaldando le stanze solo quando utilizzate (e di non farle raggiungere temperature eccessive)? | vd. sopra | Installazione di termostati e timer | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Sistemi di Gestione dell'Edificio | Sono presenti dei Sistemi di Gestione dell'Edificio (sistemi automatici di controllo dei servizi forniti all'edificio)? | vd. sopra | Utilizzo di BMS per analizzare l'uso di energia e identificare i cambiamenti da attuare per usare meno energia. Aggiornarli se necessario. Informare tutto lo staff del loro funzionamento | Trovare un professionista per analisi di dati e possibili cambiamenti | Richiede un consulente professionista. Più adatto a sistemi complessi.
Valvole per i termostati dei radiatori (normali o "smart") | Sono presenti dei radiatori con temperatura non regolabile? | vd. sopra | Installazione di valvole per i termostati dei radiatori | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | Aiuta a controllare gli spazi individuali più efficacemente e da remoto.
Sistemi di controllo dell'illuminazione | Sono presenti delle luci che rimangono accese anche quando non necessarie, ad esempio nei corridoi o negli uffici open-space? | vd. sopra | Installazione di sensori di luce diurna per spegnere le luci che non sono necessarie, o di sensori di occupazione per accenderle solo quando c'è del movimento nella stanza | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Acqua calda limitata a fasce orarie determinate | L'acqua viene riscaldata anche quando non necessario? | vd. sopra | Regolazione dei tempi di riscaldamento in base alle abitudini di utilizzo. Se i controlli non lo consentono, aggiornare i controlli. | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Cisterna dell'acqua calda e isolamento delle tubature | Le cisterne o le tubature dell'acqua calda sono non isolate? | vd. sopra | Isolamento | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Restrittori di flusso nei rubinetti per acqua calda e docce | Sono presenti vecchi rubinetti nei bagni e nelle docce? | vd. sopra | Installazione di restrittori di flusso per usare meno acqua calda | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | Si può anche prendere in considerazione la possibilità di utilizzare rubinetti con arresto automatico. Anche i limitatori di flusso aiutano a ridurre il consumo di acqua.
Ventilazione della sala principale con sistemi di controllo della CO2 | È presente un sistema di ventilazione meccanica nell'auditorium? È in funzione anche quando l'auditorium non è occupato? | vd. sopra | Installazione di sensori di CO2 e di controlli, perché i sistemi di ventilazione funzionino solo in caso di necessità | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | Le persone hanno bisogno di aria fresca solo quando i livelli di CO2 iniziano ad aumentare. Non è necessario far funzionare la ventilazione per tutto il tempo.
Filtri per la ventilazione meccanica | Il sistema di ventilazione meccanica viene sottoposto a manutenzione solo occasionalmente? | vd. sopra | Pulizia regolare dei filtri | Parlare con gli ingegneri incaricati della manutenzione | Un sistema di ventilazione in buone condizioni funziona più efficientemente.
Elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici | I frigoriferi, le lavatrici e altri elettrodomestici sono datati? | vd. sopra | Sostituzione degli elettrodomestici con elettrodomestici nuovi e a basso consumo energetico | Trovare alternative online | Cambiare gli elettrodomestici solo se sono vecchi. Considerare di rivolgersi alla comunità locale per riutilizzare i vecchi elettrodomestici, se funzionano ancora.
RINNOVABILE | no
BIODIVERSITÀ E ACQUA
Fioriere | È possibile installare delle fioriere negli spazi dell'edificio? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Installazione di fioriere | Trovare piante di supporto alla fauna locale
Nidi d'uccello, casette per pipistrelli e per insetti | Sono presenti delle postazioni per installare casette per uccelli, pipistrelli o insetti? | vd. sopra | Installazione di casette per uccelli, pipistrelli o insetti | Cercare specie locali che potrebbero beneficiarne
Cisterne per acqua piovana | È possible installare dei collettori di acqua piovana? | vd. sopra | Installazione di collettori di acqua piovana | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | I collettori per l'acqua piovana necessitano di sistemi di troppopieno per scaricare nelle fognature
2 PROGETTI DI MANUTENZIONE
ISOLATO
Vetri doppi | Le finestre sono a vetro singolo e non sono sostituibili con nuove finestre? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Installazione di vetri doppi per ridurre la dispersione di calore | Trovare un esperto edile specializzato per valutazioni, consigli e preventivo | Potrebbero servire dei permessi per gli edifici storici. Servono delle progettazioni molto accorte per adattarsi all'aspetto delle finestre storice ma evitare la sostituzione delle finestre.
Porte girevoli o automatiche | Sono presenti delle porte esterne che rimangono spesso aperte ma dove non è possibile costruire un sistema di bussola? | vd. sopra | Valutazione dell'installazione di porte girevoli o automatiche per ridurre la dispersione di calore | Trovare un architetto per consigli | Le porte girevoli spesso non sono possibili per motivi di patrimonio culturale e sono difficili da gestire per gli spettatori parzialmente seduti o su sedia a rotelle. Le porte automatiche possono essere un'alternativa
EFFICIENTE
Disposizione delle stanze | È possibile spostare gli uffici e le altre stanze per ridurre la necessità dell'edifiico di utilizzare calore, illuminazione o climatizzazione in orari diversi? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Cambiamenti nelle stanze e sistemare i sistemi di controllo | Eseguire uno studio sugli utilizzi dei vari spazi | Esempi: Collocare gli uffici utilizzati di notte in una parte dell'edificio, in modo che il riscaldamento e l'illuminazione possano essere spenti altrove. Collocare i magazzini al riparo dalla luce del sole per evitare di doverli raffreddare.
Zone di riscaldamento | È presnete un sistema di riscaldamento non suddiviso in zone separate? | vd. sopra | Installarzione delle valvole per le zone di riscaldamento | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Radiatori locali | Sono presenti delle aree riscaldate dai radiatori ma non usate frequentemente? | vd. sopra | Installazione di radiatori locali con sistemi di controllo "smart" | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | Utile negli spazi poco utilizzati. È meglio riscaldare uno spazio in modo localizzato, piuttosto che riscaldare l'intera zona.
Miglioramento delle pompe e delle ventole | I sistemi di riscaldamento o di ventilazione hanno ventole e pompe obsolete? | vd. sopra | Upgrade di tutte le pompe a "velocità costante" o delle ventole a "velocità variabile" | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | La maggior parte dei nuovi ventilatori e delle pompe sono a velocità variabile. Può essere possibile installare un invertitore su pompe e ventilatori esistenti. Questa modifica richiede "valvole di controllo a 2 porte" e deve essere messa in funzione da professionisti.
Illuminazione a LED | L'edifiico è illuminato da luci a tungsteno o alogene? | vd. sopra | Sostituzione graduale per ogni area con luci LED per ridurre l'uso di energia | Cercare le luci online. Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo | L'illuminazione a LED genera anche meno calore, riducendo così l'energia utilizzata per il raffreddamento.
Convertire le luci del palco dal tungsteno al LED | L'illuminazione del palco è obsoleta? | vd. sopra | Passaggio graduale alle luci a LED per il palco | Elaborare un piano di costo per lo spegnimento graduale | Per questo, l'auditorium dev'essere chiuso. Considerare il riclcaggio delle vecchie luci a tungsteno nei teatri locali.
Miglioramento dei dimmer con unità più efficienti | I sistemi di dimmeraggio sono obsoleti? | vd. sopra | Upgrade dei sistemi di dimmeraggio | Elaborare un piano di costo per lo spegnimento graduale
Sostituzione delle cisterne d'acuqa calda domestiche con punti d'uso istantanei per il riscaldamento dell'acqua | Viene fornita acqua calda a docce e rubinetti tramite una cisterna di acqua calda e una caldaia centralizzate? | vd. sopra | Sostituzione graduale per le forniture di acqua calda per docce e rubinetti con scaldabagno istantanei | Trovare un ingegnere meccanico per valutazioni e consigli | Il riscaldamento elettrico locale dell'acqua è spesso l'alternativa migliore per i teatri rispetto alla distribuzione dell'acqua calda in tutto l'edificio e favorisce la transizione al riscaldamento elettrico. Questo cambiamento è meno efficace se il consumo di acqua calda è elevato.
Miglioramento delle unità di trattamento dell'aria con una pompa di calore integrata a fonte d'aria | È presente un sistema di ventilazione con vecchie unità di trattamento dell'aria? | vd. sopra | Upgrade delle unità per includere una pompa di calore ad aria integrata che prenda l'energia dall'aria calda "di scarto" | Trovare un ingegnere meccanico per valutazioni e consigli | Recuperare il calore dall'aria di scarico. Potrebbe essere utilizzato per riscaldare l'acqua delle docce. Qualsiasi nuova apparecchiatura potrebbe richiedere l'autorizzazione del Comune. Verificare che ci sia spazio per l'apparecchiatura e che i tetti o i pavimenti possano sopportare il peso aggiuntivo. I punti di alimentazione e di estrazione devono essere vicini tra loro.
Sotto-contatori elettrici e di riscaldamento | Sono necessarie più informazioni sull'uso dell'energia per poter prendere delle decisioni e definire delle priorità sulla sostenibilità? | vd. sopra | Installazione di sotto-contatori per l'elettricità e il riscaldamento che rilevino gli ambiti in cui viene richiesta più energia | Trovare un ingegnere meccanico per valutazioni e consigli
Miglioramento dei motori degli ascensori con modelli più recenti | Gli ascensore hanno più di dieci anni? | vd. sopra | Upgrade dei motori degli ascensori con motori più efficienti | Cercare consigli dai propri ingegneri addetti alla manutenzione | Ne vale la pena solo se gli ascensori vengono usati di frequente.
RINNOVABILE | no
BIODIVERSITA E ACQUA
Orinatoi senz'uso di acqua | Gli orinatoi sono sostituibili con orinatori che non prevedono l'utilizzo di acqua? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Sostituzione graduale degli orinatoi con orinatoi che non prevedono l'utilizzo di acqua | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
Riduttori di flusso sui rubinetti | I rubinetti sono sostituibili con rubinetti a basso flusso o è possibile installare dei riduttori di flusso? | vd. sopra | Sostituzione graduale dei rubinetti o installazione di restrittori di flusso | Trovare un esperto edile per valutazioni, consigli e preventivo
3 PROGETTI DI INVESTIMENTO
ISOLATO
Isolamento del tetto a falde | Sono presenti dei tetti a falde non isolati? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Isolamento del lato inferiore delle falde del tetto OPPURE sostituzione del tetto | Trovare un architetto per un parere professionale | Necessita di un'attenta progettazione per evitare la condensa. Potrebbe essere necessaria l'autorizzazione per gli edifici storici
Isolamento del tetto piatto | Sono presenti dei tetti piatti non isolati? | vd. sopra | Sostituzione del tetto con un tetto con un'isolamento migliore | Trovare un architetto per un parere professionale | I bordi del tetto cambiano se il tetto diventa più spesso e devono essere progettati con attenzione. Gli edifici storici potrebbero aver bisogno di un'autorizzazione
Isolamento di altri tipi di tetto e delle terrazze | Sono presenti aree coperte, balconi o sporgenze non isolate? | vd. sopra | Sistemazione dei sistemi di isolamento per creare uno strato uniforme di isolamento attorno all'edificio | Trovare un architetto per un parere professionale | L'autorizzazione per gli edifici storici può rendere difficile questa operazione
Isolamento dei muri esterni | Sono presenti pareti esterne su cui è possibile applicare un rivestimento isolante? | vd. sopra | Applicazione di rivestimenti isolanti esterni per isolare l'edificio | Trovare un architetto per un parere professionale | Impossibile per la maggior parte delle facciate storiche, ma può essere applicabile alle facciate posteriori o secondarie.
Isolamento dei muri interni | Sono presenti pareti interne lisce su cui si potrebbe applicare un rivestimento interno per le pareti? | vd. sopra | Applicazione di rivestimenti interni per l'isolamento | Trovare un architetto per un parere professionale | Impossibile nelle aree storiche con cornici e altre modanature. Può essere possibile nelle aree retrostanti il teatro, ma occorre verificare che dimensioni importanti come la larghezza delle vie di fuga non siano compromesse. L'isolamento delle pareti interne può comportare il rischio di condensa. Consultare uno specialista
Aumento dell'ermeticità intorno alle giunzioni parete/pavimento/tetto | L'edificio non è ermetico, ha aree fredde e spifferi? | vd. sopra | Attuazione di lavori sull'edificio per migliorare l'ermeticità | Trovate un geometra che esegua un'indagine a infrarossi dell'edificio, evidenziando le aree di maggiore dispersione termica | In genere viene effettuato quando è necessaria una ristrutturazione significativa. Se si migliora la tenuta all'aria, è necessario migliorare anche la ventilazione
Bussole nelle porte esterne | Sono presenti delle porte esterne che rimangono spesso aperte e in cui è possibile costruire un sistema di bussola per evitare la dispersione del calore? | vd. sopra | Installazione di sistemi a bussola sulle entrate esterne ovunque possibile | Trovare un architetto per un parere professionale | Spesso non è possibile per gli ingressi principali degli edifici storici. Può essere possibile per gli ingressi secondari o per gli accessi
Sostituzione delle finestre con vetri tripli o doppi | Sono presenti delle finestre a vetro singolo che possono essere sostituite con nuove finestre? | vd. sopra | Sostituzione delle finestre a vetro singolo con finestre a vetro doppio o triplo | Trovare un architetto per un parere professionale | Può essere possibile se le finestre devono essere sostituite in ogni caso. Ma le finestre a triplo vetro hanno telai più spessi, quindi sarà necessaria un'attenta progettazione per evitare di modificare l'aspetto storico, e in alcuni casi ciò non sarà possibile. Gli edifici storici possono comunque avere vetri secondari.
Lucernari per migliorare la luce diurna | Sono presenti delle sale buie in cui installare dei lucernari o degli abbaini per far entrare luce naturale? | vd. sopra | Installazione di lucernari o abbaini | Trovare un architetto per un parere professionale | Contribuisce a ridurre il consumo di luce. È probabile che sia necessaria l'autorizzazione per gli edifici storici
EFFICIENTE
Disposizione delle stanze | È possibile cambiare la disposizione in modo da ridurre la porzione di edificio che necessita di riscaldamento, illuminazione o climatizzazione in momenti diversi? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Riprogettazione della disposizione delle stanze | Trovare un architetto per esplorare le opzioni di disposizione delle stanze | Esempi: Collocare gli uffici utilizzati di notte in una parte dell'edificio, in modo che il riscaldamento e l'illuminazione possano essere spenti altrove. Collocare i magazzini al riparo dalla luce del sole, in modo da non doverli raffreddare.
Reti di teleriscaldamento | È presente un sistema di teleriscaldamento locale a cui collegarsi? | vd. sopra | Connessione alle reti di teleriscaldamento per risparmiare energia | Trovare un ingegnere meccanico per valutare la fattibilità e iniziare un dialogo con i gestori del teleriscaldamento della zona | Contattare il comune o l'ingegnere locale per verificare se c'è una conduttura di teleriscaldamento che passa vicino al teatro. Lo spazio necessario per gli scambiatori di calore a piastre
Sistemi di riscaldamento sostenibili: grandi radiatori che funzionino a basse temperature | È possibile inserire dei radiatori più grandi e in numero maggior in alcune aree? | vd. sopra | Installazione di radiatori più grandi e in maggior numero come parte di uno schema per installare un sistema a pompe di calore o a radiatori elettrici | Trovare un ingegnere meccanico per progettare un sistema di riscaldamento sostenibile | Le pompe di calore lavorano a temperature più basse rispetto alle caldaie, quindi hanno bisogno di radiatori più grandi. Questo potrebbe essere impossibile negli spazi storici, ma possibile in aree come i camerini.
Sistemi di riscaldamento sostenibili: riscaldamento a pavimento che funzioni a basse temperature | Sono presenti delle zone in cui installare il riscaldamento a pavimento? | vd. sopra | Installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento come parte di uno schema per installare un sistema a pompe di calore o a radiatori elettrici | Trovare un ingegnere meccanico per progettare un sistema di riscaldamento sostenibile | Considerare i problemi di accessibilità di eventuali pavimenti sopraelevati. È improbabile che sia possibile con i pavimenti storici esistenti, ma vale la pena considerarli per qualsiasi struttura ricostruita o nuova.
Ventilazione meccanica con recupero del calore (MVHR) | Sono presenti dei sistemi di ventilazione che espellono l'aria di "scarto" verso l'esterno dell'edificio senza richiedere calore? | vd. sopra | Sostituzione con sistemi di ventilazione meccanica e di recupero del calore per evitare di sprecare energia | Trovare un ingegnere meccanico per progettare un sistema di ventilazione sostenibile | Necessita di una presa d'aria e di un'uscita. Potrebbero essere necessarie delle colonne montanti aggiuntive. Qualsiasi nuova apparecchiatura potrebbe richiedere l'autorizzazione del patrimonio culturale. Verificare che ci sia spazio per le apparecchiature e che i tetti o i pavimenti possano sopportare il peso aggiuntivo
Passare dagli spazi ventilati naturalmente alla ventilazione meccanica con recupero di calore | Sono presenti spazi grandi e ventilati naturalmente? | vd. sopra | Passare a sistemi di ventilazione meccanica con recupero del calore | Trovare un ingegnere meccanico per valutare la fattibilità e progettare un sistema di ventilazione sostenibile | È necessaria una progettazione accurata per i condotti che raggiungono una facciata esterna. Sarà necessario prima migliorare la tenuta all'aria, come ad esempio l'aumento delle vetrate.
Sistema di recupero del calore dell'acqua di scarto | Sono presenti dei sistemi di acqua calda senza il recupero del calore? | vd. sopra | Installazione di sistemi di recupero del calore | Trovare un ingegnere meccanico per valutare la fattibilità e progettare un sistema di recupero del calore | Recupera il calore disperso nello scarico della doccia e preriscalda la nuova acqua. Adatto solo per teatri con un uso molto elevato di acqua calda.
Spostamento della ventilazione all'auditorium | L'auditorium ha dei sistemi di ventilazione tradizionali? (ad esempio, che pompino l'aria dal soffitto e dai muri, invece che dalla parte inferiore delle poltroncine)? | vd. sopra | Sostituzione dei sistemi di ventilazione a un sistema di spostamento, se è presente abbastanza spazio per le tubature | Trovare un architetto e un ingegnere meccanico per valutare la fattibilità e progettare un sistema di ventilazione sostenibile | Il modo migliore per riscaldare e raffreddare un auditorium è fornire aria alla base di ogni poltrona in modo lento e controllato. Negli auditorium storici può essere difficile convogliare l'aria sotto i sedili. Eventuali nuove bocchette e griglie visibili dovranno essere progettate con molta attenzione.
RINNOVABILI
Pannelli fotovoltaici | Sono presenti tetti non ombreggiati, raggiungibili per la manutenzione, dove è possibile installare i pannelli solari? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Installazione di pannelli fotovoltaici o solari (vedi sotto) | Trovare un architetto e un ingegnere ambientale per valutare la fattibilità e progettare un sistema appropriato | La struttura del tetto potrebbe richiedere un supporto aggiuntivo. Probabilmente sarà necessaria l'autorizzazione per gli edifici storici. Assicuratevi che i tetti siano isolati e riparati/sostituiti prima di coprirli con i pannelli solari. L'edificio viene utilizzato prevalentemente di giorno, quando c'è il sole? In caso contrario, considerate la tecnologia delle batterie. Rivolgetevi a un professionista per dimensionare e specificare il sistema.
Batterie | Si prevede di installare delle celle fotovoltaiche? Il teatro fa il maggior consumo di energia di giorno o di notte? | vd. sopra | Installazione di batterie a ricarica diurna e scarica notturna | Trovare un architetto e un ingegnere ambientale per valutare la fattibilità e progettare un sistema appropriato | Si tratta di una tecnologia relativamente nuova per gli edifici. Il problema più difficile sarà trovare lo spazio per collocare le batterie.
Pannelli solari termici | Sono presenti tetti non ombreggiati, raggiungibili per la manutenzione, dove è possibile installare i pannelli solari? | vd. sopra | Installazione di pannelli solari per riscaldare l'acqua | Trovare un architetto e un ingegnere ambientale per valutare la fattibilità e progettare un sistema appropriato | È necessario un elevato fabbisogno di acqua calda. Rivolgersi a un professionista per dimensionare e specificare il sistema. Probabilmente sarà necessaria l'autorizzazione dell'edificio storico. Assicurarsi che i tetti siano isolati e riparati/sostituiti prima di coprirli con i pannelli solari.
Sostituzione delle caldaie a gas o a olio con pompe di calore (aria, acqua, terra). Chiedere un consiglio professionale. | Le caldaie sono alimentate a gas o a combustibili fossili? | vd. sopra | Sostituzione delle caldaie con sistemi di pompe di calore ad aria (ASHP) o a terra (GSHP) | Trovare un architetto e un ingegnere ambientale per valutare la fattibilità e progettare un sistema appropriato | Sostituire le vecchie caldaie a fine vita. Dovrete isolare l'edificio, installare radiatori e tubi più grandi e verificare la capacità di alimentazione elettrica. Qualsiasi nuova apparecchiatura potrebbe richiedere l'autorizzazione del Comune. Verificate che ci sia spazio per le apparecchiature e che i tetti o i pavimenti possano sopportare il peso aggiuntivo. Le pompe di calore ad aria sono la sostituzione più comune delle caldaie. Le pompe di calore da terra hanno bisogno di spazio esterno
Sostituzione delle caldaie a gas o a olio con caldaie a biomassa | Il teatro è situato in campagna, con accesso a fonti di biomassa sostenibili? | vd. sopra | Sostituzione delle caldaie con caldaie a biomassa | Trovare un architetto e un ingegnere ambientale per valutare la fattibilità e progettare un sistema appropriato | È essenziale un approvvigionamento sostenibile di legna. I requisiti di pulizia dell'aria fanno sì che le caldaie a biomassa non vengano solitamente installate nelle città. È necessario uno spazio di stoccaggio per il combustibile
BIODIVERSITA E ACQUA
Spazi esterni | Gli spazi esterni attorno al teatro sono di proprietà del teatro stesso? | Se NO, eliminare la riga. Se SI (o FORSE), inserire in questa cella il luogo (ad esempio, 'tetto dell'auditorium' o 'intero edificio'). Per molteplici luoghi, creare file extra. | Riprogettazione degli spazi esterni per sostenere la biodiversità | Trovare un designer di esterni per valutare la fattibilità e progettare un paesaggio a sostegno della biodiversità
Tetti verdi | Sono presenti tetti piatti accessibili per la manutenzione? | vd. sopra | Installazione di tetti verdi | Trovare un designer di esterni per valutare la fattibilità e progettare un paesaggio a sostegno della biodiversità | È necessario verificare che il tetto sia in grado di sostenere il peso aggiuntivo, che sia accessibile per la manutenzione e che i rivestimenti e l'isolamento del tetto siano nuovi o accuratamente riparati.
NOTA
Né il Theatre Green Book, né i suoi autori e sponsor sono responsabili di eventuali danni che possono derivare indirettamente o direttamente dall'applicazione o dall'utilizzo del Theatre Green Book e dei suoi contenuti. Non viene fornita alcuna garanzia sull'accuratezza, l'affidabilità, la completezza o l'adeguatezza dei consigli contenuti nel Theatre Green Book. Esso è offerto in buona fede per aiutare i teatranti a muoversi verso pratiche più sostenibili, ma l'utilizzo dei contenuti è esclusivamente a rischio e responsabilità degli utenti.