## BÁSICO
Básico |  |  | Para obtener el nivel Básico, debes marcar todas las casillas azules (si procede)
Paso 1 | Plan para un Edificio Sostenible | √, NO o N/A
· Prepara un PLAN DE SOSTENIBILIDAD, identificando Metas Sencillas, Proyectos de Mantenimiento y Proyectos de Capital.
· Reune INFORMACIÓN. Registra mensualmente el consumo de energía.
Paso 2 | Aislamiento: para que tu edificio necesite menos energía
· Identifica las Metas Sencillas (si las hay) para aislar CUBIERTAS, balcones y PAREDES. Ponlas en práctica y enumera los pasos siguientes.
· Identifica las Metas Sencillas (si las hay) de actualizar PUERTAS y VENTANAS. Ponlas en práctica y enumera los pasos siguientes.
Paso 3 | Eficiencia: para que tu edificio consuma menos energía
· Aprende todo lo que puedas sobre tu(s) sistema(s) de CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. Identifica las Metas Sencillas (por ejemplo, mejores temporizadores, termostatos y controles). Ponlas en práctica y haz una lista de los pasos siguientes.
· Enumera todos tus sistemas de ILUMINACIÓN y cómo se controlan. Identifica las Metas Sencillas (por ejemplo, detectores de movimiento o temporizadores). Ponlas en práctica y enumera los pasos siguientes.
· Aprende todo lo que puedas sobre tu(s) sistema(s) de AGUA CALIENTE. Identifica las Metas Sencillas (por ejemplo, mejores temporizadores, termostatos y controles). Ponlas en práctica y haz una lista de los pasos siguientes.
· Aprende todo lo que puedas sobre tu(s) sistema(s) de VENTILACIÓN. Identifica las Metas Sencillas (por ejemplo, mejores temporizadores y detectores de CO2). Ponlas en práctica y haz una lista de los pasos siguientes.
· Aprende todo lo que puedas sobre OTROS SISTEMAS (ascensores, servidores, seguridad, equipos de restauración, electrodomésticos, etc.). Identifica las Metas Sencillas. Ponlas en práctica e identifica los pasos siguientes.
Paso 4 | Energías Renovables: así fabricas tu propia energía
· Investiga sistemas de generación de energía RENOVABLE (paneles solares, células fotovoltaicas o (más raramente) turbinas eólicas). Identifica los pasos siguientes.
· Investiga las BOMBAS DE CALOR como sustituto de calderas y enfriadoras. Identifica los pasos siguientes.
· Cambia a un proveedor de ELECTRICIDAD limpia si es posible.
Paso 5 | Proteger la Biodiversidad y utilizar menos Agua
· Instala jardineras alrededor de tu edificio, siempre que sea posible. Identifica oportunidades para nuevas plantaciones o CUBIERTAS VERDES.
· Instala colectores para recoger el AGUA DE LLUVIA, siempre que sea posible.
NOTAS
"Poner en práctica" significa hacer encargos de manera que sepas que el trabajo va a ir adelante definitivamente.
Incluye Metas Sencillas que hayas realizado en los últimos 5 años.

## INTERMEDIO
Intermedio |  |  | Para obtener el nivel Intermedio, debes marcar todas las casillas amarillas (si procede)
Paso 1 | Plan para un Edificio Sostenible | √, NO o N/A
· Desarrolla el PLAN de Sostenibilidad con asesoramiento profesional. Completa las Metas Sencillas y pon en marcha los Proyectos de Mantenimiento.
· Siempre que sea posible, instala SUB CONTADORES para mostrar claramente dónde se está utilizando la energía.
Paso 2 | Aislamiento: para que tu edificio necesite menos energía
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento (si los hay) para aislar CUBIERTAS, balcones y MUROS. Ponlos en marcha y haz una lista de los pasos siguientes.
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento (si los hay) para mejorar PUERTAS y VENTANAS. Ponlos en marcha y enumera los pasos siguientes.
Paso 3 | Eficiencia: para que tu edificio consuma menos energía
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento de tu(s) sistema(s) de CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, y ponlos en marcha.
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento de tu(s) sistema(s) de ALUMBRADO y ponlos en marcha.
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento de tu(s) sistema(s) de AGUA CALIENTE y ponlos en marcha.
· Identifica los Proyectos de Mantenimiento de tu(s) sistema(s) de VENTILACIÓN y ponlos en marcha.
· Identifica Proyectos de Mantenimiento para tus OTROS SISTEMAS, y ponlos en marcha.
Paso 4 | Energías Renovables: así fabricas tu propia energía
· Obtén asesoramiento profesional para confirmar la viabilidad de los sistemas de energía RENOVABLES. Identifica los siguientes pasos.
· Obtén asesoramiento profesional para confirmar la viabilidad de las BOMBAS DE CALOR como sustituto de calderas y enfriadoras. Identifica los siguientes pasos.
· Identifica los sistemas en los que podrías pasar de los combustibles fósiles a la ELECTRICIDAD.
Paso 5 | Proteger la Biodiversidad y utilizar menos Agua
· Instala nuevas zonas de PLANTACIÓN. Obtén asesoramiento profesional para confirmar la viabilidad de las CUBIERTAS VERDES. Identifica los siguientes pasos.
· Identifica Proyectos de Mantenimiento para reducir el USO DEL AGUA, y ponerlos en marcha.
NOTAS
"Poner en marcha" significa hacer encargos de manera que sepas que el trabajo va a ir adelante definitivamente.
Incluye los Proyectos de Mantenimiento que hayas realizado en los últimos 5 años.

## AVANZADO
Avanzado |  |  | Para obtener el nivel Avanzado, debes marcar todas las casillas verdes (si procede)
Paso 1 | Plan para un Edificio Sostenible | √, NO o N/A
· Lleva a cabo uno o varios Proyectos de Capital para poner en marcha tu PLAN DE SOSTENIBILIDAD, recaudando fondos y obteniendo los permisos necesarios.
· Supervisa los REGISTROS energéticos para comparar el ahorro de energía previsto con los resultados reales.
Paso 2 | Aislamiento: para que tu edificio necesite menos energía
· Realiza todas las obras posibles para mejorar el aislamiento de CUBIERTAS, balcones y PAREDES.
· Realiza todas las obras posibles para mejorar PUERTAS y VENTANAS.
Paso 3 | Eficiencia: para que tu edificio consuma menos energía
· Realiza todas las obras necesarias para que tu(s) sistema(s) de CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN sea(n) lo más eficiente(s) posible desde el punto de vista energético.
· Realiza todas las obras necesarias para que tus sistemas de ILUMINACIÓN sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético.
· Realiza todas las obras necesarias para que tu(s) sistema(s) de AGUA CALIENTE sea(n) lo más eficiente(s) posible desde el punto de vista energético.
· Realiza todas las obras necesarias para que tu(s) sistema(s) de VENTILACIÓN sea(n) lo más eficiente(s) posible desde el punto de vista energético.
· Realiza todas las obras necesarias para que tus OTROS SISTEMAS sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético.
Paso 4 | Energías Renovables: así fabricas tu propia energía
· Instala sistemas de generación de energía RENOVABLE, si forman parte de tu Plan de Sostenibilidad.
· Instala BOMBAS DE CALOR donde sea factible, si forman parte de tu Plan de Sostenibilidad.
· Cambia los sistemas de combustibles fósiles por ELECTRICIDAD siempre que sea posible.
Paso 5 | Proteger la Biodiversidad y utilizar menos Agua
· Instala jardineras, zonas plantadas y CUBIERTAS VERDES siempre que sea factible.
· Instala sistemas de reciclado de AGUAS DE LLUVIA o AGUAS GRISES siempre que sea posible.

## Auditoría de Edificios
Theatre Green Book - Herramienta de Auditoría de edificios
fecha de lanzamiento: | 240524
Lee la pregunta en la columna Pregunta.
Si la respuesta es NO (porque ya has realizado este trabajo o no es relevante para tu edificio), elimina u oculta toda la fila (haz clic con el botón derecho en la fila y «Ocultar»).
Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica el lugar en la columna Ubicación.
Si tienes varias ubicaciones, haz filas adicionales (haz clic con el botón derecho en la fila e «Insertar»).
Proyecto Verde | Pregunta | Ubicación | Acción | Siguiente paso | Notas
1 METAS SENCILLAS
AISLAMIENTO
Aislamiento sencillo del tejado | ¿Tienes un ático en el que puedas instalar fácilmente rollos de aislante? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Instalar aislamiento del tejado | Buscar un constructor para inspeccionar y presupuestar | No cubras los elementos o equipos que debas inspeccionar desde arriba. Por ejemplo, los techos históricos de escayola a menudo deben inspeccionarse desde el ático, y el aislamiento puede dificultar esta tarea.
Aislamiento de paredes huecas | ¿Tienes un edificio de mediados del siglo XX con "paredes huecas" (es decir, paredes construidas con dos espesores de ladrillo y un hueco intermedio)? | ídem | Inyectar aislamiento de paredes huecas | Buscar un constructor especializado que inspeccione y haga un presupuesto | Si no está sseguro, busca asesoramiento profesional. Busca asesoramiento profesional si tus paredes están expuestas a fuertes lluvias o inundaciones, ya que el aislamiento de paredes huecas puede hacerlas menos impermeables.
Puertas estancas | ¿Tienes puertas exteriores no estancas? | ídem | Instalar un sistema de protección contra las corrientes de aire | Buscar un constructor para inspeccionar y presupuestar
Ventanas estancas | ¿Tienes ventanas exteriores no estancas? | ídem | Instalar un sistema de protección contra las corrientes de aire | Buscar un constructor para inspeccionar y presupuestar
Cortinas de aire en las puertas de entrada | ¿Tienes puertas exteriores que suelen estar abiertas y en las que no puede construir un vestíbulo de corrientes de aire o instalar puertas giratorias? | ídem | Instala una "cortina de aire" para evitar la pérdida de calor | Buscar un constructor para inspeccionar y presupuestar | Una cortina de aire crea una barrera de aire caliente sobre una entrada. Las tuberías y el cableado en espacios históricos requieren un diseño y una planificación cuidadosos.
EFICIENCIA
Optimización de la tensión | ¿Tienes un suministro eléctrico sin optimización de tensión? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Instalar la optimización de la tensión | Encontrar un contratista eléctrico que inspeccione, asesore y haga un presupuesto | La optimización de la tensión reduce el consumo de energía gestionando la tensión de la red eléctrica.
Controles de calefacción "inteligentes" | ¿Podrías instalar termostatos y temporizadores para asegurarte de que sólo calientas las habitaciones que están en uso (y no las calienta en exceso)? | ídem | Instalar termostatos y temporizadores | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Sistemas de gestión de edificios | ¿Dispones de un sistema de gestión de edificios (BMS) (control informático de los servicios del edificio)? | ídem | Utilizar el sistema de gestión de edificios para analizar el consumo de energía e identificar cambios que permitan utilizar menos energía. Actualízar si es necesario. Asegúrate de que el personal sabe cómo funciona. | Buscar un profesional que analice los datos y proponga cambios | Requiere un consultor profesional. Más apropiado para sistemas complejos.
Válvulas de radiador termostáticas (estándar o "inteligentes") | ¿Tienes radiadores que no tienen control sobre el calor que alcanzan? | ídem | Instalar válvulas termostáticas de radiador | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | Ayuda a controlar espacios individuales de forma más eficaz y remota.
Controles de iluminación | ¿Tienes luces encendidas aunque no sean necesarias, por ejemplo en pasillos u oficinas diáfanas? | ídem | Instalar sensores de luz diurna para apagar las luces si no son necesarias, o sensores de ocupación para encenderlas sólo si hay movimiento en la habitación. | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Horas de funcionamiento del agua caliente | ¿Se calienta el agua aunque no sea necesario? | ídem | Ajustar los tiempos de calefacción a los patrones de uso. Si tus controles no se lo permiten, actualízalos. | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Aislamiento de depósitos y tuberías de agua caliente | ¿Tienes depósitos o tuberías de agua caliente sin aislar? | ídem | Instalar aislamiento | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Limitadores de caudal de agua caliente en grifos y duchas | ¿Tienes grifos viejos en tus lavabos y duchas? | ídem | Instalar limitadores para consumir menos agua caliente | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | También puede optar por grifos de parada automática. Los limitadores de caudal también ayudan a reducir el consumo de agua.
Ventilación del auditorio controlada por CO2 | ¿Tienes un sistema de ventilación mecánica en tu auditorio? ¿Funciona siempre que el auditorio está ocupado? | ídem | Instalar sensores y controles de CO2 para que el sistema de ventilación sólo funcione cuando la gente necesite aire fresco. | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | La gente sólo necesita aire fresco cuando los niveles de CO2 empiezan a aumentar. No es necesario tener ventilación todo el tiempo.
Filtros de ventilación mecánica | ¿Tu sistema de ventilación mecánica sólo se revisa ocasionalmente? | ídem | Limpiar los filtros con regularidad | Hablar con sus ingenieros de mantenimiento | Una ventilación bien mantenida funciona de forma más eficiente.
Electrodomésticos como frigoríficos y lavadoras | ¿Tienes frigoríficos, lavadoras y otros electrodomésticos viejos? | ídem | Sustituir por nuevos electrodomésticos de bajo consumo | Buscar alternativas en Internet | Cambia los electrodomésticos sólo si son viejos. Considera la posibilidad de colaborar con la comunidad local para reutilizar los electrodomésticos viejos, si aún funcionan.
RENOVABLES
BIODIVERSIDAD Y AGUA
Jardineras | ¿Podrías instalar jardineras alrededor de tu edificio? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Instalar jardineras | Buscar plantas que favorezcan la fauna local
Cajas nido para aves y murciélagos, y "hoteles para insectos | ¿Hay lugares donde se puedan instalar cajas nido, cajas para murciélagos u "hoteles para insectos"? | ídem | Instalación de cajas nido, cajas para murciélagos y hoteles para insectos | Investigar las especies locales susceptibles de beneficiarse
Colectores de agua de lluvia | ¿Podría instalar colectores para recoger el agua de lluvia? | ídem | Instalar colectores de agua de lluvia | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | Los desagües pluviales necesitan rebosaderos para verter en los desagües
2 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO
AISLAMIENTO
Doble acristalamiento secundario | ¿Tienes ventanas de un solo cristal que no puede sustituir por otras nuevas? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indique la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haga filas adicionales. | Instalar acristalamiento secundario para reducir la pérdida de calor | Encontrar un constructor especializado que inspeccione, asesore y presupueste | Puedes necesitar permiso de construcción especial en caso de edificio histórico. Requiere un diseño muy cuidadoso para adaptarse al aspecto de las ventanas históricas, pero evita la sustitución de ventanas.
Puertas giratorias o automáticas | ¿Tienes puertas exteriores que suelen estar abiertas, pero en las que no puede construir un vestíbulo de corrientes de aire? | ídem | Comprobar si puedes instalar puertas giratorias o automáticas para reducir la pérdida de calor. | Buscar un arquitecto que le asesore | Las puertas giratorias a menudo no son posibles por razones patrimoniales y resultan difíciles para los espectadores en silla de ruedas. Las puertas automáticas pueden ser una alternativa
EFICIENCIA
Distribución de las estancias | ¿Podrías trasladar oficinas y otras salas para reducir la parte del edificio que necesitas calentar, iluminar o enfriar en diferentes momentos? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Realizar cambios en la habitación y ajustar los controles | Realizar un estudio de la utilización de cada espacio | Ejemplos: Ubicar las oficinas que se utilizan por la noche en una parte del edificio, para poder apagar la calefacción y la iluminación en otro lugar. Ubica los almacenes lejos de la luz solar para no tener que refrigerarlos.
Zonas de calefacción | ¿Tienes un sistema de calefacción que no esté dividido en zonas separadas? | ídem | Instalar válvulas de zona de calefacción | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Calefactores eléctricos locales | ¿Tienes zonas que se calientan con el sistema de radiadores, pero que no se utilizan a menudo? | ídem | Instalar calefactores eléctricos locales con controles inteligentes | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | Útil en espacios poco utilizados. Es mejor calentar un espacio localmente que toda la zona.
Modernizar las bombas y los ventiladores con modelos más eficientes | ¿Tu sistema de calefacción o ventilación tiene ventiladores y bombas antiguos? | ídem | Cambiar las bombas o ventiladores de "velocidad constante" a "velocidad variable". | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste | La mayoría de los ventiladores y bombas nuevos son de velocidad variable. Puede ser posible instalar un inversor en las bombas y ventiladores existentes. Este cambio requiere "válvulas de control de 2 puertos" y una puesta en marcha profesional.
Iluminación LED | ¿Tienes viejas lámparas de tungsteno o halógenas en tu edificio? | ídem | Sustituir gradualmente cada zona por luces LED para reducir el consumo de energía | Busquar luces en Internet. Busca un constructor que inspeccione, asesore y presupueste. | La iluminación LED también genera menos calor, por lo que también reducirá la energía que utiliza para la refrigeración.
Convertir las luces de escenario de tungsteno a LED | ¿Tienes luces de escenario antiguas? | ídem | Cambio gradual a la nueva iluminación LED del escenario | Elaborar un plan presupuestado para la transición gradual. | Es necesario cerrar el auditorio. Considerar la posibilidad de reciclar las viejas luces de tungsteno a los teatros comunitarios locales.
Actualizar los racks de dimmers por unidades más eficientes | ¿Tienes racks de dimmer antiguos? | ídem | Actualizar de los racks de dimmers. | Elaborar un plan presupuestado de sustitución progresiva
Sustituir los depósitos de agua caliente sanitaria por calentadores de agua instantáneos en el punto de consumo. | ¿Los lavabos y duchas están conectados a un depósito central de agua caliente y a una caldera? | ídem | Sustituir gradualmente el suministro de agua caliente a lavabos y duchas por calentadores de agua instantáneos locales. | Buscar un ingeniero mecánico que revise y asesore | El calentamiento eléctrico local del agua suele ser mejor para los teatros que distribuir el agua caliente por todo el edificio, y ayuda en la transición a la calefacción eléctrica. Este cambio es menos eficaz si el consumo de agua caliente es elevado.
Actualizar las unidades de tratamiento de aire para incluir una bomba de calor alimentada por aire integrada. | ¿Tienes un sistema de ventilación con unidades de tratamiento de aire antiguas? | ídem | Actualizar las unidades para que incluyan una bomba de calor aerotérmica integrada que extraiga energía del aire caliente "residual". | Buscar un ingeniero mecánico que revise y asesore | Recupera el calor del aire que sale. Podría utilizarse para calentar el agua de las duchas. Cualquier equipo nuevo puede necesitar la autorización de Patrimonio. Comprueba que dispones de espacio para el equipo y que los tejados o suelos pueden soportar el peso adicional. Los puntos de suministro y extracción deben estar próximos.
Subcontratos de electricidad y calefacción | ¿Necesitas más información sobre el uso de la energía para tomar decisiones sobre las prioridades en materia de sostenibilidad? | ídem | Instalar subcontadores eléctricos y de calefacción para saber dónde consumes más energía. | Buscar un ingeniero eléctrico para que revise y asesore
Actualizar los motores de los ascensores a modelos más eficientes | ¿Tienes ascensores de más de diez años? | ídem | Actualizar los motores de los ascensores por otros más eficientes | Pedir consejo a sus técnicos de mantenimiento | Sólo merece la pena si los ascensores se utilizan con frecuencia
RENOVABLES
BIODIVERSIDAD Y AGUA
Urinarios sin agua | ¿Podrías sustituir los urinarios por urinarios sin agua? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Sustituir gradualmente los urinarios por urinarios sin agua | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
Limitadores de caudal en los grifos | ¿Podrías sustituir los grifos por otros de bajo caudal o instalar reductores de caudal? | ídem | Sustituir gradualmente los grifos o instale reductores de caudal | Encontrar un constructor que inspeccione, asesore y presupueste
3 PROYECTOS DE CAPITAL
AISLAMIENTO
Aislamiento de cubiertas inclinadas | ¿Tienes cubiertas inclinados que no están aisladas? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Colocar aislamiento en la parte inferior de la pendiente de la cubierta, o sustituir la cubierta. | Buscar un arquitecto que te asesore | Requiere un cuidadoso diseño para evitar la condensación. Puede requerir la autorización en caso de ser edificio histórico
Aislamiento de cubiertas planas | ¿Tienes cubiertas planas sin aislar? | ídem | Retejado, instalación de un mejor aislamiento | Buscar un arquitecto que te asesore | Los bordes del tejado cambiarán si éste se hace más grueso, por lo que es necesario un diseño cuidadoso. Los edificios históricos pueden necesitar permiso
Otros aislamientos de cubiertas o balcones | ¿Tienes zonas cubiertas, balcones o salientes que necesiten aislamiento? | ídem | Colocar aislamiento para crear una "capa" continua de aislamiento alrededor del edificio. | Buscar un arquitecto que te asesore | El permiso de construcción histórica puede dificultarlo
Aislamiento de paredes exteriores | ¿Tienes paredes exteriores en las que podría aplicar un revestimiento aislante? | ídem | Aplicar revestimiento exterior para aislar el edificio | Buscar un arquitecto que te asesore | Imposible para la mayoría de las fachadas históricas, pero puede aplicarse a la parte trasera de la casa o a fachadas secundarias.
Aislamiento de paredes - revestimientos interiores | ¿Tienes zonas interiores lisas en las que podrías forrar las paredes exteriores por dentro? | ídem | Aplicar revestimientos aislantes internos | Buscar un arquitecto que te asesore | Imposible en zonas históricas con cornisas y otras molduras. Puede lograrse en zonas traseras del teatro, pero hay que comprobar que las dimensiones importantes, como la anchura de las salidas de emergencia, no se vean comprometidas. El aislamiento interior de las paredes puede provocar condensación. Consulta a un especialista.
Mayor estanqueidad en las uniones de paredes, suelos y techos | ¿Tu edificio tiene pérdidas de calor, zonas frías y corrientes de aire? | ídem | Realizar obras para mejorar la estanqueidad del edificio | Pedir a un inspector que realice un estudio por infrarrojos del edificio, mostrando las zonas de mayor pérdida de calor. | Suele realizarse cuando se requiere una reforma importante. Si se mejora la estanqueidad, también habrá que mejorar la ventilación.
Puertas exteriores | ¿Tienes puertas exteriores que suelen estar abiertas, donde podría construir un vestíbulo con cortina de aire para evitar la pérdida de calor? | ídem | Instalar vestíbulos con cortinas de aire en las entradas exteriores siempre que sea posible. | Buscar un arquitecto que te asesore | A menudo no es posible en las entradas principales de edificios históricos. Puede ser posible en entradas secundarias o accesos.
Ventanas de sustitución con triple o doble acristalamiento | ¿Tienes ventanas exteriores de cristal sencillo que podrían sustituirse por otras nuevas? | ídem | Sustituir las ventanas de cristal simple por ventanas nuevas de triple o doble acristalamiento. | Buscar un arquitecto que te asesore | Puede ser posible si hay que cambiar las ventanas. Pero las ventanas de triple acristalamiento tienen marcos más gruesos, por lo que será necesario un diseño cuidadoso para no alterar el aspecto histórico, y en algunos casos no será posible. Los edificios históricos pueden seguir teniendo acristalamiento secundario.
Luces cenitales para mejorar la luz diurna | ¿Tienes estancias oscuras en las que podría instalar un tragaluz o claraboyas para dar luz natural? | ídem | Instalar claraboyas o lucernarios | Buscar un arquitecto que te asesore | Ayuda a reducir el consumo de iluminación. Es probable que se necesite la autorización en caso de edificio histórico
EFICIENCIA
Distribución de las estancias | ¿Podrías cambiar la distribución para reducir la parte del edificio que necesita calentar, iluminar o enfriar en diferentes momentos? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Rediseñar el diseño | Buscar un arquitecto para estudiar las opciones de diseño | Ejemplos: Ubicar las oficinas que se utilizan por la noche en una parte del edificio, para poder apagar la calefacción y la iluminación en otro lugar. Ubica los almacenes lejos de la luz solar para no tener que refrigerarlos.
Redes de calor y frío | ¿Hay algún sistema local de calor y frío al que puedas conectarte? | ídem | Conectarse a la red de calor y frío para ahorrar energía | Encontrar un ingeniero mecánico que estudie la viabilidad e inicie conversaciones con los gestores de la red de calor y frío. | Ponte en contacto con el ayuntamiento o el ingeniero local para ver si hay una red de carlos y frío que pase cerca del teatro. Se necesitará espacio para los intercambiadores de calor de placas
Sistemas de calefacción sostenibles: radiadores más grandes que funcionan a temperaturas más bajas | ¿Se pueden instalar más radiadores y más grandes en algunas zonas? | ídem | Instalar más radiadores y de mayor tamaño como parte de un plan para instalar una bomba de calor o un sistema de radiadores eléctricos. | Encontrar un ingeniero mecánico que diseñe un sistema de calefacción sostenible | Las bombas de calor funcionan a temperaturas más bajas que las calderas, por lo que necesitan radiadores más grandes. Esto puede ser imposible en espacios históricos, pero posible en zonas como carmerinos.
Sistemas de calefacción sostenibles: suelo radiante que funciona a temperaturas más bajas | ¿Tienes zonas en las que podrías instalar calefacción por suelo radiante? | ídem | Instalar calefacción por suelo radiante de baja temperatura como parte de un plan para instalar una bomba de calor o un sistema de calefacción eléctrico. | Encontrar un ingeniero mecánico que diseñe un sistema de calefacción sostenible | Considerar los problemas de accesibilidad de los posibles suelos elevados. Es poco probable que sea posible con los suelos históricos existentes, pero merece la pena tenerlo en cuenta en cualquier estructura nueva o reconstruida.
Ventilación mecánica con recuperación de calor (MVHR) | ¿Tienes sistemas de ventilación que se limitan a expulsar el aire "residual" al exterior sin recuperar el calor? | ídem | Sustituir por ventilación mecánica y recuperación de calor para evitar el derroche de energía. | Encontrar un ingeniero mecánico que diseñe un sistema de ventilación sostenible | Necesita una entrada y una salida de aire. Es posible que se necesiten elevadores adicionales. Cualquier equipo nuevo puede necesitar la autorización de Patrimonio. Comprueba que dispones de espacio para el equipo y que las cubiertas o suelos pueden soportar el peso adicional.
Cambio de espacios con ventilación natural a ventilación mecánica con recuperación de calor | ¿Dispones de espacios amplios con ventilación natural? | ídem | Mejorar la ventilación mecánica con recuperación de calor | Encontrar un ingeniero mecánico que estudie la viabilidad y diseñe un sistema de ventilación sostenible. | Es necesario un diseño cuidadoso de los conductos que van a una fachada exterior. En primer lugar, será necesario mejorar la estanqueidad al aire, por ejemplo, mejorando el acristalamiento.
Sistema de recuperación de calor de aguas residuales | ¿Tienes un sistema de agua caliente sin recuperación de calor? | ídem | Instalar sistemas de recuperación de calor | Encontrar un ingeniero mecánico que estudie la viabilidad y diseñe un sistema de recuperación de calor. | Recupera el calor perdido por el desagüe de la ducha y precalienta el agua nueva. Solo apto para teatros con un uso muy elevado de agua caliente.
Ventilación por desplazamiento al auditorio | ¿Tiene tu auditorio un sistema de ventilación tradicional (es decir, con aire bombeado desde el techo y las paredes, en lugar de entrar por debajo de las butacas)? | ídem | Cambiar el sistema de ventilación a un sistema de desplazamiento, si se puede encontrar espacio para conductos. | Encontrar un arquitecto y un ingeniero mecánico que estudien la viabilidad y diseñen un sistema de ventilación sostenible. | Suministrar aire a la parte inferior de cada asiento de forma lenta y controlada es la mejor manera de calentar y enfriar un auditorio. En los auditorios históricos puede resultar difícil canalizar el aire hasta debajo de los asientos. Los nuevos conductos y rejillas visibles deberán diseñarse con sumo cuidado.
RENOVABLES
Células fotovoltaicas (FV) | ¿Tienes cubiertos sin sombra, a los que se pueda acceder para su mantenimiento, donde podrías instalar paneles solares? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Instalar células fotovoltaicas (FV) o solares térmicas (véase más abajo) | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | La estructura dela cubierta puede necesitar apoyo adicional. Es probable que se necesite la autorización en caso de ser un edificio histórico. Asegúrate de que las cubiertas están aisladas y reparadas o sustituidas antes de cubrirlos con paneles solares. ¿Utilizas el edificio principalmente durante el día, cuando hay sol? Si no es así, considera la posibilidad de utilizar baterías. Busca ayuda profesional para dimensionar y especificar el sistema.
Baterías | ¿Has instalado células fotovoltaicas (FV)? ¿Y utilizas la mayor parte de su energía por la tarde o por la noche? | ídem | Instalar baterías que se carguen durante el día y se descarguen por la noche | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | Se trata de una tecnología relativamente nueva para los edificios. Lo más difícil será encontrar espacio para las baterías.
Células solares térmicas | ¿Tienes cubiertas sin sombra, a los que se pueda acceder para su mantenimiento, donde podrías instalar paneles solares? | ídem | Instalar células solares térmicas para calentar agua caliente | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | Alta demanda de agua caliente. Busca ayuda profesional para dimensionar y especificar el sistema. Es probable que se necesite la autorización en caso de ser un edificio protegido. Asegúrate de que las cubiertas están aisladas y reparadas o sustituidas antes de cubrirlos con paneles solares.
Bombas de calor | ¿Tienes calderas antiguas de gas o gasóleo? | ídem | Sustituir las calderas por una bomba de calor de aire (ASHP) o una bomba de calor geotérmica (GSHP) | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | Sustituye las calderas viejas al final de su vida útil. Tendrás que aislar el edificio, instalar radiadores y tuberías más grandes y comprobar la capacidad del suministro eléctrico. Es posible que los nuevos equipos necesiten la autorización de Patrimonio. Comprueba que dispones de espacio para el equipo y que las cubiertas o suelos pueden soportar el peso adicional. Las bombas de calor aerotérmicas son el sustituto más común de las calderas. Las bombas de calor geotérmicas necesitan espacio exterior.
Calderas de biomasa | ¿Estás situado en el campo, con acceso a combustible de biomasa sostenible? | ídem | Sustituir las calderas por una de biomasa | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | El suministro sostenible de madera es esencial. Los requisitos de aire limpio hacen que las calderas de biomasa no suelan instalarse en las ciudades. Se necesita espacio de almacenamiento para el combustible
BIODIVERSIDAD Y AGUA
Paisaje | ¿Eres dueño del paisaje que rodea tu edificio? | Si la respuesta es NO, suprime la línea. Si la respuesta es SÍ (o TAL VEZ), indica la ubicación en esta celda (por ejemplo, "Cubierta del auditorio" o "Todo el edificio"). Para varias ubicaciones, haz filas adicionales. | Rediseñar el paisaje para favorecer la biodiversidad | Buscar un paisajista que estudie la viabilidad y diseñe un paisaje que favorezca la biodiversidad.
Cubiertas verdes | ¿Tienes cubiertas planas accesibles para su mantenimiento? | ídem | Instalar cubiertas verdes | Encontrar un arquitecto y un ingeniero de sostenibilidad que estudien la viabilidad y diseñen un sistema adecuado. | Tendrás que comprobar que la cubierta puede soportar el peso adicional, que es accesible para su mantenimiento y que las cubiertas y el aislamiento son nuevos o han sido reparados con esmero.
NOTA
Ni el Theatre Green Book, ni quienes lo redactan ni patrocinan son responsables de los daños que puedan derivarse indirecta o directamente de la aplicación o el uso del LTheatre Green Book y su contenido. No se ofrece ni se implica ninguna garantía sobre la exactitud, fiabilidad, integridad o idoneidad de los consejos contenidos en el Theatre Green Book. Se ofrece de buena fe para ayudar a quienes hace teatro a avanzar hacia una práctica más sostenible, pero el uso de su contenido es responsabilidad y riesgo exclusivos de quien lo usa.